## （様式）点検表
管理 NO |  |  | 令和５年度 ため池点検表 | [6 empty] | (1/2) | （様式訂正か所の説明）R3年６月8日付
フリガナ
ため池名 | [6 empty] | 水位(m) |  |  |  | １ 点検異常か所の記録方法 ポンチ絵・写真等に訂正。いずれかで分かるようにお願いします。
点検者 所属・氏名 | [6 empty] | 点検日 | 令和 年 月 日 |  |  | ２ 水位 欄の場所変更（記入例として、満水、１／２水位、堤頂から○ｍ下、越流頂から○ｍ下 など）
[7 empty] | 天 候 |  | 受益面積(ha) |  | ３ 受益面積 欄の場所変更
所在地 | [6 empty] | 改修歴
管理者(氏名) | [6 empty] | (電話)
堤高(m) |  |  |  | 堤頂長(m) |  |  |  | 総貯水量(m3)
点検項目 | 堤体 | 漏水状況 | [6 empty] | 特記事項
|  | 漏水の有無 | [5 empty] | 有・無
|  | 漏水の場合 (該当項目に○を記入) (位置をポンチ絵・写真等で記録) |  | 清水
にごりあり
にじみ程度
流れている
法尻より高い所から出ている
前回の点検から量が増えた
|  | 変形状況等（位置・状況をポンチ絵・写真等で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 前法部 |  | 張石・張ブロック |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 浸食(大きくえぐられている) |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有・無
|  | 後法部 |  | はらみだし |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有・無
|  | 堤頂部 |  | ひび割れ大 |  |  |  | 有・無
|  |  |  | 陥没・穴 |  |  |  | 有・無
| 洪水吐 | 破損状況 |  |  |  | 障害物状況 |  |  | 特記事項
（位置・状況をポンチ絵・写真等で記録する）
|  | 構造 | コンクリート・石積 |  |  | 障害物(流木等) |  | 有・無
|  |  | 土水路 |  |  | 草木が繁茂 |  | 有・無
|  | ひび割れ |  |  | 有・無 | 堰上げ(堰板・土のう) |  | 有・無
|  | 破損(段差・えぐれ・穴) |  |  | 有・無
|  | 漏水 |  |  | 有・無
| 取水施設 | 破損状況（位置・状況をポンチ絵・写真等で記録する） | [6 empty] | 特記事項
|  | 構造 | コンクリート |  |  | ゲート操作 |  | 可・否
|  | (底樋) | 石組・木樋 |  |  | 緊急放流 |  | 可・否
|  | ひび割れ |  |  | 有・無
|  | 破損(陥没・変形等) |  |  | 有・無
|  | 漏水 |  |  | 有・無
管理 NO | 0 |  | 令和５年度 ため池点検表 | [6 empty] | (2/2)
点検項目 | 周辺の状況 | 上流部の伐採木が流入する恐れがある | [7 empty] | 有・無
|  | ため池周囲に土砂崩壊の危険があり、ため池に流入する恐れがある | [7 empty] | 有・無
特記事項
| その他 | 安全柵の状況 |  |  |  |  | 設置されているか |  |  | 有・無
[7 empty] | 破損していないか |  |  | 有・無
特記事項
|  | 危険な行為の禁止看板設置状況 |  |  |  |  | 設置されているか |  |  | 有・無
[7 empty] | 破損又は判読不明 |  |  | 有・無
特記事項
|  | 堤体の草刈状況 |  |  |  |  | 草刈ができている |  |  | 可・否
[7 empty] | 木、竹が繁茂している |  |  | 有・無
[7 empty] | 草刈の頻度 |  |  | 0
|  | 防災体制の状況 |  |  |  |  | 監視員を定めている |  |  | 有・無
[7 empty] | 定期的に点検している |  |  | 可・否
[7 empty] | 点検頻度 |  |  | 0
[7 empty] | 緊急時の連絡網を作成している |  |  | 有・無
[7 empty] | 土のう、杭等緊急資材の備蓄 |  |  | 有・無
|  | その他 |  |  |  |  | (実施している防災対策などを記入)
ポンチ絵
ため池診断結果

## 写真記録
ため池点検パトロール（調査写真） | （調査者）
photo | 管理団体名
| 調査月日 | 令和 年 月 日
ため池名
| 写真番号 | 1
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 2
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 3
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 4
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 5
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 6
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 7
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 8
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 9
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 10
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 11
（施設状況）
photo | 管理団体名 | 0
| 調査月日 | 令和 年 月 日
| ため池名 | 0
| 写真番号 | 12
（施設状況）

## ため池管理マニュアル
ため池管理のための参考資料として、農林水産省発行のため池管理マニュアルがあります
ＨＰのアドレスは以下の通りです。
管理マニュアル | https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/attach/pdf/index-72.pdf
ため池安全管理パンフ | https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/attach/pdf/index-3.pdf